2월

LPG사용시설 금속배관 설치 의무화 시행

■ 금년내 고무호스로 된 가스시설은 의무적으로 금속배관으로 교체     하여야 합니다.

○ 관련근거: 액화석유가스의안전관리및사업법 제27조 및 동법시행규칙 부칙 제9호제5조

○ 교체대상: 주택 등 모든 LPG사용시설

○ 교체부분: 압력조정기에서 중간밸브까지

※ 중간밸브에서 연소기까지는 호스 또는 금속플렉시블호스 설치

○ 교체기한: 2015.12.31일 까지

○ 위반시 벌칙: 200만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음.

○ 설치의뢰: LPG판매점 또는 가스전문시공업소

○ 문의전화: 한국가스안전공사 경북북부지사(054-854-0019)

2015년 3월 가스안전교육 안내

▣ LPG사용자동차운전자 특별교육

* 관련법규 : 액화석유가스의안전관리및사업법 제28조(안전교육)

* 교육일정 : 2015. 3. 4(수), 3. 25(수) 오전 10시, 경북북부지사 교육장

* 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

* LPG사용차량운전자 사이버교육 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎ 054)854-0019