가스 누출시 긴급 대처요령

□1. 중간밸브, 용기밸브(LP가스), 메인밸브(도시가스) 등

가스밸브를 모두 잠근다.

□2. 창문, 출입문 등 모든 문을 열어 환기를 시키되,

공기보다 무서운 LPG는 출입문 등을 통해 아래로,

공기보다 가벼운 도시가스(LNG]는 창문을 통해 위로 내보낸다.

□3. 이때 화기나 선풍기 등 전기기구(전기스파크 발생)를 절대        만져서는 안 된다.

□4. 위 조치를 취한 후 가스공급업소에 연락하여 안전점검을

받은 후 가스를 사용한다.

9월 LPG사용자동차운전자 특별교육 안내

□ 관련법규 : 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제28조(안전교육)

□ 교육일정 :  9.2(수), 9.23(수) 오전 10시 경북북부지사 교육장

□ 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

□ LPG사용차량운전자 사이버교육도 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054)854-0019