‘24년 우기 급경사지 안전점검 결과(예천군)

Ⅰ. 점검 개요

□ 기 간 : ‘24. 5. 30. ~10. 16.(140일간)

□ 참여 인원 : 총 16명(공무원 16)

□ 대 상 :  예천군 지자체 관리 급경사지 36개소

(단위 : 개소)

구 분	계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
예천군	36		3	30	3

Ⅱ. 안전점검 결과

□ 총 평

○ 우기 대비 급경사지 점검 기간 중 관내 36개소 점검완료

○ 고항2지구(곤충생태원) 항구복구 사업으로 준공 완료(2024. 8. 5.)

○ D등급에 대해서는 실시설계 용역 사업비 확보

□ 안전점검 실적

○ 안전점검 결과

(단위 : 개소, 건수)

구분	점검대상	점검 결과
		이상없음	일부 미흡
				지적 건수(건수)
급경사지	36	7	8	21

○ 주요내용

- 배수구 상태 불량, 표층유실, 낙석, 뜬돌 등 발생

- 일부미흡 8건에 대해서는 현장조치 완료

- 조치가 필요한 21건에 대해서 24. 12월까지 사업비 확보 예정

직산지구 점검사진		내지지구 점검사진 일부낙석

보곡지구 점검사진		대맥지구 일부 표층유실

돈산N1지구 표층유실		돈산N2지구 뜬돌

○ 안전점검 결과 조치 유형

(단위 : 개소)

분야	계	점검결과
		이상없음	현장조치	보수‧보강	정밀안전	긴급안전조치
계	36	7	8	21	-	-

Ⅲ. 점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적

(단위 : 개소/건)

급경사지별(개소)				지적건수별(건)
조치 대상 (A+B+C)	완료 (A)	조치 중 또는 예정 (B)	점검 결과 통보 (C)	계 (A+B+C)	완료 (A)	조치 중 (B)	예정 (C)
29	8	21	-	29	8	-	21

○ 주요 조치내용

돈산N1지구 표층유실		돈산N2지구 뜬돌

돈산N3지구 종점부 표층유실		유N2지구 표층유실 일부 확인

□ 점검결과 등 이력관리 방안

○ 급경사지정보시스템에 점검결과 및 조치 결과 입력(총 36개소)

○ 조치 중이거나 예정인 사항은 지속 관리를 통해 체계적 관리 추진

Ⅳ. 안전점검 결과 공개 현황

□ 총 괄

(단위 : 개소)

안전점검 결과			공개 일자 (MM.DD)	비 고
계	공개	비공개
36	36	-	11.04	홈페이지 게시

□ 세부 공개 현황

○ (대상) 총 36개소 중 36개소

○ (내용) 급경사지 명칭 및 위치, 점검기간, 결과 내용 및 조치계획

○ (방법) 인터넷 홈페이지

	공 란
안전점검 결과 공개(예천군)	공 란

Ⅵ. 우수사례

□ 고항2지구(곤충생태원) 신속한 항구복구 실시

○ 급경사지 붕괴위험 지정 후 해제 고시

○ 사업비 1,980백만원 신소한 항구복구 실시

붕괴위험지정(23. 4.)	붕괴위험 해제고시(2024. 8.)

Ⅶ. 건의 및 애로사항

□ 명봉2지구(효자면 명봉리 476)

○ 하천에 인접한 급경사지로 제외 검토 요청

□ 두성지구(효자면 두성리 202)

○ 높이 3m 소규모 급경사지로 제외 검토 요청

Ⅷ. 향후 계획

□ 급경사지 상황관리체계 유지

○ 급경사지 낙석·붕괴 등에 대비한 상황관리체계

○ 신속한 사고대응을 위해 지속적인 관찰 및 점검