■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
ㆍ [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청		심의일자	2026. 9. 28. ~ 2026. 9. 29.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군수(기획예산실장) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 경북 예천군 호명읍 산합리 1125번지
	지번	관련지번
	대지면적 2,332.3㎡	용도지역(준주거지역, 지구단위계획구역)
건축물현황	건축면적 430.00㎡	건폐율 18.44%			층수 지상 3층
	주용도 제1종근린생활시설 (주민공동이용시설)	구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 m	용적률 40.73%			연면적 합계 950.00㎡
구 분	주요 심의 내용
건축계획분야	(최○○) 원안의결
	(김○○) 철거공사 관련 사업비 및 업무범위 명확화, 현황자료 및 면적산정 근거 보완
	(신○○) 사업규모·공사비 산정기준 일원화 및 주차·제로에너지 등 설계공모지침 상충사항 정비
	(김○○) 원안의결
	(박○○) 법정주차대수 및 설계비 과업범위 재검토, 설계공모·평가기준 등 지침 구체화
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
근거조문
건축위원회 심의기준	9.3 심의결과는 다음 각 목 중 하나로 정하며, 조건부 및 재검토 의결은 이행 가능한 명확한 대안이나 재검토의 사항을 명확히 하여 위원장이 과반 수 이상의 동의를 받아 정하도록 한다. 가. 원안의결 : 상정 안건에 대하여 수정 없이 원안대로 의결 나. 조건부 의결 : 상정 안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 다. 재검토 의결 : 상정 안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 라. 부결 : 상정 안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결. 단, 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 한다. 9.6 위원회 심의 주요결과는 [별지 제2호]에 따라 홈페이지에 공개하여야 하며, 동 서식에 따라 건축행정시스템에 등록하여 건축주에게 공개하여야 한다.
작성방법
1. 심의 결과는 “원안의결”, “조건부 의결”, “재검토 의결” 또는 “부결” 중 하나를 선택하여 표기 2. “주요 심의 의견” 란은 개인 식별(이름, 소속 등)에 관한 사항이 공개되지 않도록 기재(필요 시 심의위원은 표기를 甲, 乙, 丙으로 하는 등 임의로 기재 가능
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]