{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","수질검사기관"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":71,"rows_kept":113,"flags":["formulas_cached_only"]}
["순번","검사년도","광역시도","시설물번호","전용마을소규모시설","마을상수도위치","수도규모","수원","채수년월일","성적서발행일","수질검사기관","일반세균","총대장균군","납","불소","비소","셀레늄","수은","시안","크롬","암모니아성질소","질산성질소","카드뮴","페놀","총트리할로메탄","다이아지논","파라티온","1,2-디브로모-3-클로로프로판","페니트로티온","카바릴","1,1,1-트리클로로에탄","테트라클로로에틸렌","트리클로로에틸렌","디클로로메탄","벤젠","톨루엔","에틸벤젠","크실렌","1,1-디클로로에틸렌","사염화탄소","경도","과망간산칼륨소비량","냄새","맛","동","색도","세제","수소이온농도","아연","염소이온","증발잔류물","철","망간","탁도","황산이온","알루미늄","잔류염소","붕소","클로로포름","대장균/분원성대장균군","클로랄하이드레이트","디브로모아세토니트릴","디클로로아세토니트릴","트리클로로아세토니트릴","할로아세틱에시드","브로모디클로로메탄","디브로모클로로메탄","1,4-다이옥산","포름알데히드","브롬산염","Uranium"]
["","","","","","","","","","","","100 CFU/mL","0 /100mL","0.01 mg/L","1.5 mg/L","0.01 mg/L","0.01 mg/L","0.001 mg/L","0.01 mg/L","0.05 mg/L","0.5 mg/L","10 mg/L","0.005 mg/L","0.005 mg/L","0.1 mg/L","0.02 mg/L","0.06 mg/L","0.003 mg/L","0.04 mg/L","0.07 mg/L","0.1 mg/L","0.01 mg/L","0.03 mg/L","0.02 mg/L","0.01 mg/L","0.7 mg/L","0.3 mg/L","0.5 mg/L","0.03 mg/L","0.002 mg/L","300 mg/L","10 mg/L","0 -","0 -","1 mg/L","5 도","0.5 mg/L","5.8~8.5 -","3 mg/L","250 mg/L","500 mg/L","0.3 mg/L","0.05 mg/L","1 NTU","200 mg/L","0.2 mg/L","4 mg/L","1 mg/L","0.08 mg/L","0 /100mL","0.03 mg/L","0.1 mg/L","0.09 mg/L","0.004 mg/L","0.1 mg/L","0.03 mg/L","0.1 mg/L","0.05 mg/L","0.5 mg/L","0.01 mg/L","30 ㎍/L"]
["","","","","","","","",null,"","최소"]
["","","","","","","","","","","최대"]
["","","","","","","","","","","평균"]
["1","2022","경상북도 예천군","SS00017021","거록","경상북도 예천군 은풍면 우곡리 72","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"5.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"82","0.3","적합","적합","0.006",0,0,"7.2","0.022","9.6","159",0,0,"0.12","17",0,"0.18",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0006",0.2]
["2","2022","경상북도 예천군","SS00041655","건신기","경상북도 예천군 감천면 장산리 607","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.27",0,0,0,0,0,0,"3.6",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"134","0.6","적합","적합","0.008",0,0,"7.4","0.218","31.8","236",0,0,"0.10","19",0,0,"0.04",0,"불검출",0,0,0,0,"0.001",0,"0.003",0,0,"0.0005",0.2]
["3","2022","경상북도 예천군","SS00041662","골거리","경상북도 예천군 효자면 석묘리 401-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"62","0.3","적합","적합","0.043",0,0,"6.7","0.108","6.4","115",0,0,"0.06","14",0,"0.11","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["4","2022","경상북도 예천군","SS00041664","과산골","경상북도 예천군 은풍면 우곡리 593-4","소규모급수시설","지하수","20220609","20220615","워터스 생활환경연구소","0","불검출",0,"0.17",0.01,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"205","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.0","0.026","6.7","264",0,"0.014","0.12","36",0,"0.05",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.3]
["5","2022","경상북도 예천군","SS00041667","구도","경상북도 예천군 효자면 두성리 산 25-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"0.9",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"40","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.8","0.510","3.6","77",0,0,"0.12","8",0,"0.27",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["6","2022","경상북도 예천군","SS00041672","귀밑","경상북도 예천군 예천읍 갈구리 산 45","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.27",0,0,0,0,0,0,"1.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"212","0.6","적합","적합",0,0,0,"7.3","0.012","20.9","310",0,0,"0.09","21",0,"0.11","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.3]
["7","2022","경상북도 예천군","SS00041680","내초항","경상북도 예천군 효자면 초항리 산 21","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.16",0,0,0,0,0,0,"2.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"56","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.1","0.070","4.1","112",0,0,"0.06","14",0,0,0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["8","2022","경상북도 예천군","SS00041681","내현","경상북도 예천군 효자면 명봉리 산 165","소규모급수시설","계곡수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.3",0,0,"0.027",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"11","1.9","적합","적합",0,0,0,"7.1","0.014","3.6","31",0,0,"0.10","5",0,0,0,"0.025","불검출","0.0071","0.0011","0.0022",0,"0.018",0,0,0,0,0,0]
["9","2022","경상북도 예천군","SS00041684","논티","경상북도 예천군 은풍면 율곡리 401","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"5.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"164","0.4","적합","적합","0.009",0,0,"6.9","0.044","13.6","214",0,0,"0.05","25",0,"0.06","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["10","2022","경상북도 예천군","SS00041685","느리티","경상북도 예천군 보문면 산성리 638","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.18",0,0,0,0,0,0,"2.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"63","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.5","0.498","4.4","109",0,0,"0.27","6","0.02","0.29",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0006",0]
["11","2022","경상북도 예천군","SS00047072","능골","경상북도 예천군 예천읍 백전리 428-3","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"117","0.4","적합","적합","0.013",0,0,"6.7","0.162","25.0","210",0,0,"0.09","11",0,"0.08",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3]
["12","2022","경상북도 예천군","SS00041690","대바우","경상북도 예천군 효자면 사곡리 376-2","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"32","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.1","0.013","3.3","64",0,0,"0.14","6",0,"0.25",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13","2022","경상북도 예천군","SS00041691","덕거리","경상북도 예천군 은풍면 금곡리 산 32-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"79","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.2","0.028","9.2","161",0,0,"0.10","17",0,"0.12",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["14","2022","경상북도 예천군","SS00017031","도촌(큰마)","경상북도 예천군 도촌길 7 도촌리마을회관","마을상수도","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.22",0,0,0,0,0,0,"2.8",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"80","0.3","적합","적합","0.011",0,0,"7.5","0.055","6.6","142",0,0,"0.07","17",0,"0.13",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["15","2022","경상북도 예천군","SS00041699","독죽","경상북도 예천군 효자면 명봉리 488","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"0.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"46","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.1","0.022","4.3","93",0,0,"0.06","5",0,"0.19",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2]
["16","2022","경상북도 예천군","SS00041700","돌무덤","경상북도 예천군 효자면 석묘리 408-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"123","0.3","적합","적합","0.007",0,0,"7.2","0.024","7.6","189",0,0,"0.09","40",0,"0.22","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["17","2022","경상북도 예천군","SS00041701","동구","경상북도 예천군 용문면 내지리 305-1","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0.009,0,0,0,0,0,"0.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"60","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.3","0.010","3.6","115",0,0,"0.10","12",0,"0.43",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0008",2.5]
["18","2022","경상북도 예천군","SS00041703","동쪽","경상북도 예천군 유천면 사곡리 128-1","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,"3.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"203","0.3","적합","적합","0.007",0,0,"7.6","0.021","7.0","288",0,0,"0.07","48",0,"0.22","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0006",1.9]
["19","2022","경상북도 예천군","SS00041705","두들마, 성주골","경상북도 예천군 용문면 선리 191-1","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.2",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"42","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.0","0.023","3.4","93",0,0,"0.06","8",0,0,0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["20","2022","경상북도 예천군","SS00041706","둔지방","경상북도 예천군 용문면 내지리 439-6","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.48","0.009",0,0,0,0,0,"0.5",0,0,"0.007",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"74","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.2","0.014","5.0","167",0,0,"0.14","19",0,"0.12","0.02","0.004","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3]
["21","2022","경상북도 예천군","SS00041707","뒷낫","경상북도 예천군 용문면 두천리 304-1","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"65","0.5","적합","적합","0.005",0,0,"7.2","0.018","10.0","136",0,0,"0.15","12",0,"0.31",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1]
["22","2022","경상북도 예천군","SS00041708","마래","경상북도 예천군 유천면 마천리 산 19","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"218","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.5","0.028","7.6","292",0,0,"0.06","16",0,"0.12",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3]
["23","2022","경상북도 예천군","SS00041709","마산","경상북도 예천군 지보면 마산리 621","소규모급수시설","지하수","20220421","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.20",0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"130","0.5","적합","적합","0.004",0,0,"7.1","0.017","13.4","207",0,0,"0.11","14",0,"0.11","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,"0.001",0,0,0,0,0,1]
["24","2022","경상북도 예천군","SS00041713","멀양","경상북도 예천군 보문면 수계리 654-2","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"1.43","0.006",0,0,0,0,0,"4.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"90","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"8.0","0.031","5.3","168",0,0,"0.09","12",0,"0.20","0.38",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.4]
["25","2022","경상북도 예천군","SS00041716","모랫재, 송전","경상북도 예천군 효자면 고항리 751","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.2",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"35","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.6","0.005","3.1","70",0,0,"0.07","6",0,"0.15",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0005",0]
["26","2022","경상북도 예천군","SS00041718","목장마을","경상북도 예천군 감천면 수한리 산 66-4","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"56","0.3","적합","적합","0.006",0,0,"6.9","0.010","4.9","120",0,0,"0.10","8",0,0,0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["27","2022","경상북도 예천군","SS00017049","문래실","경상북도 예천군 보문면 우래리 산 128","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.59",0,0,0,0,0,0,"6.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"158","0.8","적합","적합","0.005",0,0,"7.5","0.038","15.4","281",0,0,"0.14","26",0,"0.14","0.25",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9]
["28","2022","경상북도 예천군","SS00017050","물안","경상북도 예천군 감천면 수한길 172","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"69","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.4","0.024","4.9","144",0,0,"0.05","15",0,"0.50",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["29","2022","경상북도 예천군","SS00041727","박운당","경상북도 예천군 용문면 내지리 549-2","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"0.8",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"260","0.9","적합","적합","0.009",0,0,"7.5","0.051","9.2","304",0,0.047,"0.12","17",0,"0.11","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1]
["30","2022","경상북도 예천군","SS00041729","방지미","경상북도 예천군 보문면 수계리 72","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"2","0.3","적합","적합","0.011",0,0,"7.2","0.040","2.9","15",0,0,"0.09","4",0,"0.13","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0005",0]
["31","2022","경상북도 예천군","SS00017054","범암","경상북도 예천군 감천면 유리 산 87","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.5",0,0,"0.015",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"51","1.0","적합","적합","0.006",0,0,"7.6","0.042","6.6","100",0,0,"0.14","10",0,0,"0.01","0.012","불검출",0,0,0,0,"0.012","0.003",0,0,0,"0.0008",0]
["32","2022","경상북도 예천군","SS00017059","부초","경상북도 예천군 은풍면 부초리 386","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.45",0,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"123","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.2","0.004","6.3","199",0,0,"0.12","19",0,"0.21",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["33","2022","경상북도 예천군","SS00041735","부프실","경상북도 예천군 은풍면 부초리 311-2","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.19",0,0,0,0,0,0,"2.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"196","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.4","0.042","10.8","253",0,0,"0.09","31",0,0,"0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4]
["34","2022","경상북도 예천군","SS00041738","사막","경상북도 예천군 풍양면 청운리 산 114","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"8.6",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"193","1.1","적합","적합","0.009",0,0,"7.6","0.108","24.1","316",0,0,"0.13","25",0,0,"0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2]
["35","2022","경상북도 예천군","SS00041739","사부","경상북도 예천군 용문면 사부리 123-1","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.20",0,0,0,0,0,0,"3.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"86","0.3","적합","적합","0.008",0,0,"7.2","0.050","10.7","153",0,0,"0.08","16",0,"0.05","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["36","2022","경상북도 예천군","SS00041740","사성","경상북도 예천군 효자면 두성리 16","소규모급수시설","계곡수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","18","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.4",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"15","5.2","적합","적합",0,0,0,"7.0","0.012","3.0","40",0,0,"0.23","4","0.02",0,0,"0.004","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["37","2022","경상북도 예천군","SS00041743","산성","경상북도 예천군 풍양면 풍신리 1013","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,"0.008",0,0,0,0,0,"0.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"109","1.5","적합","적합",0,0,0,"8.0","0.009","8.9","190",0,0,"0.12","17",0,"0.07","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4]
["38","2022","경상북도 예천군","SS00041742","산성","경상북도 예천군 보문면 산성리 624","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.28",0,0,0,0,0,0,"6.6",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"179","0.4","적합","적합","0.013",0,0,"7.2","0.079","14.0","265",0,0,"0.11","24",0,"0.15",0,0,"불검출",0,0,0,0,"0.001",0,0,0,0,0,0.2]
["39","2022","경상북도 예천군","SS00041749","상능천","경상북도 예천군 용문면 능천리 174","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,7.2,0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"114","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.3","0.105","9.9","181",0,0,"0.06","5",0,"0.32",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6]
["40","2022","경상북도 예천군","SS00041750","상백","경상북도 예천군 효자면 백석리 703","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.22",0,0,0,0,0,0,"1.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"27","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.013","3.1","64",0,0,"0.09","10",0,"0.19",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["41","2022","경상북도 예천군","SS00041751","상보곡","경상북도 예천군 효자면 보곡리 571","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.56",0,0,0,0,0,0,"1.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"102","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.6","0.057","7.7","169",0,0,"0.11","22",0,"0.21",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8]
["42","2022","경상북도 예천군","SS00041752","상사","경상북도 예천군 효자면 사곡리 156","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"5.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"70","0.3","적합","적합","0.010",0,0,"7.1","0.018","8.7","140",0,0,"0.05","13",0,"0.32",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["43","2022","경상북도 예천군","SS00041767","선두골","경상북도 예천군 감천면 미석리 산 7","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"66","0.3","적합","적합","0.011",0,0,"7.3","0.250","9.2","152",0,0,"0.05","10",0,"0.41",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["44","2022","경상북도 예천군","SS00148310","성현","경상북도 예천군 용문면 성현리 산 15-5","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.52",0,0,0,0,0,0,"1.2",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"91","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.596","3.5","152",0,0,"0.09","3",0,"0.13","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2]
["45","2022","경상북도 예천군","SS00041776","소내실","경상북도 예천군 은풍면 송월리 659","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.28",0,0,0,0,0,0,"2.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"91","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.0","0.017","5.0","159",0,0,"0.16","23",0,"0.11",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.8]
["46","2022","경상북도 예천군","SS00041778","소망실","경상북도 예천군 호명면 황지리 392-1","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"0.016",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"52","0.9","적합","적합","0.005",0,0,"7.8","0.044","5.9","102",0,0,"0.12","9",0,"0.07","0.01","0.012","불검출","0.0031","0.0007","0.0008",0,"0.010","0.004",0,0,0,"0.0005",0]
["47","2022","경상북도 예천군","SS00041781","솔티","경상북도 예천군 보문면 작곡리 536-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출","0.006",0,0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"0.019",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"60","2.6","적합","적합","0.008",0,0,"7.4","0.154","8.4","119",0,0,"0.14","13",0,"0.15","0.01","0.015","불검출","0.0045",0,"0.0020",0,"0.014","0.004",0,0,0,"0.0008",0]
["48","2022","경상북도 예천군","SS00041784","쇠실","경상북도 예천군 은풍면 금곡리 232","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"80","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.5","0.013","4.9","129",0,0,"0.10","10",0,"0.41",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["49","2022","경상북도 예천군","SS00041785","수계","경상북도 예천군 보문면 수계리 189","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.33",0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"57","0.3","적합","적합","0.010",0,0,"7.6","0.024","4.3","109",0,0,"0.16","10",0,"0.19","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["50","2022","경상북도 예천군","SS00041789","수항","경상북도 예천군 용문면 수항길 104","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.4",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"80","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.3","0.021","7.6","144",0,0,"0.07","9",0,"0.12",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16]
["51","2022","경상북도 예천군","SS00017097","승본","경상북도 예천군 보문면 승본리 294","마을상수도","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.18",0,0,0,0,0,0,"4.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"159","0.3","적합","적합","0.006",0,0,"7.6","0.013","14.7","240",0,0,"0.15","14",0,"0.09",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["52","2022","경상북도 예천군","SS00041790","시목실","경상북도 예천군 용문면 용문사길 372-1","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"0.4",0,0,"0.008",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"90","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.2","0.002","9.1","139",0,0,"0.06","13",0,"0.16",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["53","2022","경상북도 예천군","SS00041791","시항(중시항)","경상북도 예천군 은풍면 시항리 404","소규모급수시설","지하수","20220608","20220617","(주)동우환경기술연구원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"191","0.4","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.052","7.1","290",0,"0.073","0.19","72",0,"0.41",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["54","2022","경상북도 예천군","SS00041792","신기","경상북도 예천군 효자면 도촌리 599","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.26",0,0,0,0,0,0,"2.4",0,0,"0.008",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"60","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.1","0.040","7.4","134",0,0,"0.07","18",0,0,0,"0.003","불검출",0,0,0,0,"0.001","0.003",0,0,0,0,0.3]
["55","2022","경상북도 예천군","SS00041793","신기","경상북도 예천군 은풍로 897-29","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.21",0,0,0,0,0,0,"2.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"73","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.6","0.043","5.0","144",0,0,"0.07","29",0,"0.37","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["56","2022","경상북도 예천군","SS00041796","신운","경상북도 예천군 보문면 오신리 335-6","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"0.9",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"117","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"8.1","0.024","14.3","202",0,0,"0.11","20",0,"0.22","0.21",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6]
["57","2022","경상북도 예천군","SS00147849","쌍학","경상북도 예천군 효자면 도촌리 82-2","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.39",0,0,0,0,0,0,"2.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"44","0.3","적합","적합","0.006",0,0,"7.0","0.041","6.5","89",0,0,"0.13","9",0,"0.05",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0005",0]
["58","2022","경상북도 예천군","SS00047070","아랫독죽","경상북도 예천군 효자면 명봉리 488-2","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"45","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.7","0.513","5.8","92",0,0,"0.08","12",0,"0.25",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]
["59","2022","경상북도 예천군","SS00041804","야목","경상북도 예천군 효자면 용두리 311","소규모급수시설","계곡수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"9","4.6","적합","적합","0.004",0,0,"6.9","0.021","2.8","30",0,0,"0.19","4","0.02","0.06",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["60","2022","경상북도 예천군","SS00041806","양전","경상북도 예천군 은풍면 은산리 산 32","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.33",0,0,0,0,0,0,"2.2",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"70","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.4","0.018","3.7","139",0,0,"0.17","11",0,"0.25",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["61","2022","경상북도 예천군","SS00041808","양지마","경상북도 예천군 은풍면 동사리 산 35","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.17",0,0,0,0,0,0,"0.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"92","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.016","4.4","163",0,0,"0.12","24",0,"0.27",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]
["62","2022","경상북도 예천군","SS00041807","양지마","경상북도 예천군 효자면 명봉리 289-2","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"54","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.7","0.015","5.2","112",0,0,"0.07","17",0,"0.09",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["63","2022","경상북도 예천군","SS00041809","어동","경상북도 예천군 효자면 고항리 656","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.7",0,0,"0.012",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"21","0.4","적합","적합","0.005",0,0,"7.3","0.010","3.8","50",0,0,"0.07","6",0,0,0,"0.008","불검출",0,0,0,0,"0.004","0.003",0,0,0,"0.0006",0]
["64","2022","경상북도 예천군","SS00041810","어등골","경상북도 예천군 보문면 옥천리 150-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.16",0,0,0,0,0,0,"7.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"155","1.5","적합","적합","0.005",0,0,"7.2","1.170","17.5","259",0,0,"0.10","23",0,"0.09",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["65","2022","경상북도 예천군","SS00041813","오류","경상북도 예천군 은풍면 오류리 21-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.18",0,0,0,0,0,0,"0.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"75","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.018","5.2","142",0,0,"0.14","20",0,"0.14",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0009",0.9]
["66","2022","경상북도 예천군","SS00041814","오리골","경상북도 예천군 은풍면 오류리 143-2","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"84","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.0","0.035","19.9","186",0,0,"0.14","17",0,"0.07","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["67","2022","경상북도 예천군","SS00041816","오신(오리골)","경상북도 예천군 보문면 오신리 249-3","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.17",0,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"59","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.008","6.0","116",0,0,"0.11","8",0,"0.15","0.18",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1]
["68","2022","경상북도 예천군","SS00041817","오암(문바우)","경상북도 예천군 보문면 오암리 444","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.8",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"145","0.4","적합","적합","0.007",0,0,"7.8","0.038","52.5","274",0,0,"0.18","16",0,"0.13",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1]
["69","2022","경상북도 예천군","SS00041818","오치","경상북도 예천군 보문면 오암리 57","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.21",0,0,0,0,0,0,"2.2",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"83","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.018","12.5","143",0,0,"0.09","11",0,"0.08",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]
["70","2022","경상북도 예천군","SS00041822","왕곡","경상북도 예천군 효자면 두성리 298","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"70","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.032","6.3","132",0,0,"0.08","10",0,"0.25",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8]
["71","2022","경상북도 예천군","SS00041823","외초항","경상북도 예천군 효자면 초항리 135","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.30",0.008,0,0,0,0,0,"0.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"38","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.3","불검출","2.8","74",0,0,"0.08","14",0,"0.18","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]
["72","2022","경상북도 예천군","SS00147501","용생이골","경상북도 예천군 감천면 수한리 산 76-2","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"5.6",0,0,"0.017",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"126","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.1","0.136","8.1","209",0,0,"0.05","10",0,"0.21",0,"0.013","불검출",0,0,0,0,0,"0.004",0,0,0,0,0]
["73","2022","경상북도 예천군","SS00041826","용소","경상북도 예천군 효자면 고항리 337","소규모급수시설","계곡수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.4",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"17","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"6.9","0.002","3.1","34",0,0,"0.07","5",0,"0.51",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["74","2022","경상북도 예천군","SS00041828","용포마을","경상북도 예천군 지보면 마산리 산 113-4","소규모급수시설","지하수","20220421","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.87",0,0,0,0,0,0,"1.1",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"46","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.3","0.054","8.4","186",0,0,"0.13","13","0.05","0.13",0.7,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7]
["75","2022","경상북도 예천군","SS00017114","우곡","경상북도 예천군 도효자로 1114-26 은풍중학교","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.27","0.008",0,0,0,0,0,"1.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"102","0.3","적합","적합","0.014",0,0,"7.5","0.050","7.6","168",0,0,"0.14","26",0,"0.06","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7]
["76","2022","경상북도 예천군","SS00041830","우평","경상북도 예천군 보문면 우래리 124-3","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"61","0.5","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.003","4.6","122",0,0,"0.21","12",0,"0.11",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["77","2022","경상북도 예천군","SS00041835","원사부","경상북도 예천군 용문면 사부리 319","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0.007000000000000001,0,0,0,0,0,"2.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"44","0.3","적합","적합","0.008",0,0,"7.8","0.089","4.1","92",0,0,"0.07","8",0,"0.51",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4]
["78","2022","경상북도 예천군","SS00041836","원용두","경상북도 예천군 효자면 용두리 189","소규모급수시설","계곡수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"16","3.2","적합","적합","0.006",0,0,"7.2","0.008","2.8","41",0,0,"0.11","5",0,"0.11",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["79","2022","경상북도 예천군","SS00017119","은산","경상북도 예천군 은풍면 은산리 108","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.38",0,0,0,0,0,0,"0.8",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"117","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.024","9.1","210",0,0,"0.18","43",0,"0.12","0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["80","2022","경상북도 예천군","SS00041840","음달","경상북도 예천군 효자면 용두리 689","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.20",0.009,0,0,0,0,0,"1.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"23","0.3","적합","적합",0,0,0,"6.9","0.016","2.9","56",0,0,"0.10","4",0,"0.35",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["81","2022","경상북도 예천군","SS00041841","음성","경상북도 예천군 효자면 두성리 263","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"2.2",0,0,"0.008",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"46","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.1","0.031","5.5","102",0,0,"0.07","16",0,"0.05",0,"0.004","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0005",0]
["82","2022","경상북도 예천군","SS00041844","읍실","경상북도 예천군 보문면 작곡리 산 53","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,"0.007",0,0,0,0,0,"3.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"80","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.1","0.011","7.1","166",0,0,"0.13","12",0,"0.11","0.07",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]
["83","2022","경상북도 예천군","SS00041843","읍실","경상북도 예천군 은풍면 우곡리 산 23","마을상수도","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.74","0.008",0,0,0,0,0,"1.1",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"62","0.3","적합","적합","0.004",0,0,"7.6","0.014","9.7","121",0,0,"0.09","15",0,"0.08","0.09",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0013",0.2]
["84","2022","경상북도 예천군","SS00041850","작은밤실","경상북도 예천군 은풍면 율곡리 239-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"72","0.3","적합","적합","0.009",0,0,"7.7","0.039","6.8","143",0,0,"0.13","14",0,"0.28",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6]
["85","2022","경상북도 예천군","SS00041851","장수골","경상북도 예천군 보문면 수계리 595-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"8.6",0,0,"0.005",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"202","0.7","적합","적합","0.005",0,0,"7.7","0.071","16.0","306",0,0,"0.08","21",0,"0.17","0.51",0,"불검출",0,0,0,0,"0.001",0,0,0,0,0,11.7]
["86","2022","경상북도 예천군","SS00041856","정자촌","경상북도 예천군 은풍면 은산리 250","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"59","0.6","적합","적합","0.014",0,0,"6.9","0.058","7.7","144",0,0,"0.18","17",0,"0.09",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["87","2022","경상북도 예천군","SS00041857","정착마을","경상북도 예천군 은풍면 송월리 108-1","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.15","0.008",0,0,0,0,0,"0.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"69","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.9","0.026","4.9","128",0,0,"0.13","16",0,"0.07",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["88","2022","경상북도 예천군","SS00041858","조고리","경상북도 예천군 은풍면 탑리 105","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.3",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"77","0.3","적합","적합","0.011",0,0,"7.4","0.162","7.8","190",0,0,"0.10","28",0,"0.18",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["89","2022","경상북도 예천군","SS00041861","죽전","경상북도 예천군 개포면 신음리 산 93-1","소규모급수시설","지하수","20220421","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.9",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"84","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.1","0.011","4.9","130",0,0,"0.13","8",0,"0.27",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28.8]
["90","2022","경상북도 예천군","SS00041862","중평","경상북도 예천군 유천면 중평리 80-1","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.8",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"138","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.7","0.014","4.7","190",0,0,"0.07","28",0,"0.14",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3]
["91","2022","경상북도 예천군","SS00041866","지경터","경상북도 예천군 은풍면 금곡리 488","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.33",0,0,0,0,0,0,"0.4",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"91","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.3","0.006","3.7","154",0,0,"0.16","33",0,"0.13",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["92","2022","경상북도 예천군","SS00041867","지도실","경상북도 예천군 용문면 사부리 42","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.34",0,0,0,0,0,0,"1.5",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"61","0.3","적합","적합","0.007",0,0,"7.2","0.086","4.9","121",0,0,"0.10","8",0,0,"0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3]
["93","2022","경상북도 예천군","SS00041870","직동","경상북도 예천군 용문면 직동길 163","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"101","0.3","적합","적합","0.005",0,0,"7.3","0.011","9.5","177",0,0,"0.08","12",0,"0.09",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.1]
["94","2022","경상북도 예천군","SS00041872","진사","경상북도 예천군 효자면 명봉리 690-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.7",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"40","0.5","적합","적합","0.005",0,0,"6.8","0.016","5.8","99",0,0,"0.37","10","0.08","0.05",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5]
["95","2022","경상북도 예천군","SS00041874","춘생","경상북도 예천군 효자면 석묘리 578","소규모급수시설","지하수","20220517","20220530","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.32",0.007000000000000001,0,0,0,0,0,"0.8",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"100","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","0.026","9.6","168",0,0,"0.07","49",0,"0.10","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["96","2022","경상북도 예천군","SS00047258","큰골","경상북도 예천군 지보면 마산리 산 26-2","소규모급수시설","지하수","20220421","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.18",0,0,0,0,0,0,"0.8",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"114","0.4","적합","적합",0,0,0,"7.6","0.005","5.6","157",0,0,"0.10","17",0,"0.16","0.03","0.003","불검출",0,0,0,0,"0.001",0,0,0,0,0,6.3]
["97","2022","경상북도 예천군","SS00041875","큰마","경상북도 예천군 효자면 고항리 202","소규모급수시설","지하수","20220414","20220503","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.69",0,0,0,0,0,0,"3.9",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"90","0.3","적합","적합","0.009",0,0,"7.5","0.030","6.7","161",0,0,"0.10","30",0,"0.17","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2]
["98","2022","경상북도 예천군","SS00041880","텃골","경상북도 예천군 효자면 백석리 산 100","소규모급수시설","지표수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.3",0,0,"0.011",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"16","0.4","적합","적합",0,0,0,"7.0","0.003","2.7","41",0,0,"0.11","6",0,"0.07",0,"0.008","불검출",0,0,0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0]
["99","2022","경상북도 예천군","SS00041890","하보곡","경상북도 예천군 효자면 보곡리 산 36-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.3",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"43","0.3","적합","적합","0.008",0,0,"6.7","0.018","5.2","91",0,0,"0.09","9",0,"0.10",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["100","2022","경상북도 예천군","SS00041891","하사","경상북도 예천군 효자면 사곡리 224-1","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"6.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"62","0.3","적합","적합","0.007",0,0,"7.1","0.077","7.1","124",0,0,"0.06","10",0,"0.19",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4]
["101","2022","경상북도 예천군","SS00041895","한감","경상북도 예천군 은풍면 탑리 190","소규모급수시설","지하수","20220420","20220509","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.33",0,0,0,0,0,0,"0.6",0,0,"0.006",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"94","0.3","적합","적합",0,0,0,"8.2","0.009","7.6","179",0,0,"0.09","24",0,"0.07",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0012",0.8]
["102","2022","경상북도 예천군","SS00041898","한밤실","경상북도 예천군 보문면 기곡리 242","소규모급수시설","지하수","20220420","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"0.22",0,0,0,0,0,0,"5.9",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"103","0.4","적합","적합","0.006",0,0,"7.3","0.035","13.5","223",0,0,"0.14","24",0,"0.24","0.03",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5]
["103","2022","경상북도 예천군","SS00041899","한티","경상북도 예천군 감천면 수한리 산 30","소규모급수시설","지하수","20220413","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,"0.006",0,0,0,0,"2.6",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"50","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.8","0.014","5.2","108",0,0,"0.06","13",0,"0.11",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7]
["104","2022","경상북도 예천군","SS00041900","허리골","경상북도 예천군 용문면 원류리 126","소규모급수시설","지하수","20220412","20220429","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,"1.16",0,0,0,0,0,0,"0.4",0,0,"0.004",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"82","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.9","불검출","4.9","178",0,"0.015","0.13","7",0,"0.23","0.06",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["105","2022","경상북도 예천군","SS00041902","화전","경상북도 예천군 유천면 죽안리 335-3","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"3.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"249","0.5","적합","적합",0,0,0,"7.4","0.022","14.6","321",0,0,"0.09","22",0,"0.06","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8]
["106","2022","경상북도 예천군","SS00041903","화전","경상북도 예천군 유천면 화전리 75-5","소규모급수시설","지하수","20220419","20220504","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"4.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"182","0.7","적합","적합","0.018",0,0,"7.5","0.070","9.8","254",0,0,"0.29","31","0.06","0.05","0.01",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.5]
["107","2022","경상북도 예천군","SS00041906","회룡포","경상북도 예천군 용궁면 회룡포길 368","소규모급수시설","지하수","20220421","20220510","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"6.8",0,0,"0.003",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"99","0.3","적합","적합","0.007",0,0,"6.5","0.038","18.1","212",0,0,"0.17","27",0,0,"0.02",0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1]
["108","2022","경상북도 예천군","SS00148396","추목정","경상북도 예천군 효자면 명봉리 605","소규모급수시설","지하수","20220414","20220502","(주)기림생명과학원","0","불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,"1.0",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"38","0.3","적합","적합",0,0,0,"7.7","0.159","3.1","77",0,0,"0.13","7","0.02","0.23",0,0,"불검출",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"0.0005",2.9]

{"sheet":"수질검사기관","index":1,"n_rows":147,"n_cols":2,"rows_kept":147,"flags":["formulas_cached_only"]}
["순번","검사기관"]
["1","선택"]
["2","국립환경과학원"]
["3","서울-보건환경연구원"]
["4","부산-보건환경연구원"]
["5","대구-보건환경연구원"]
["6","인천-보건환경연구원"]
["7","광주-보건환경연구원"]
["8","대전-보건환경연구원"]
["9","울산-보건환경연구원"]
["10","경기-보건환경연구원"]
["11","강원-보건환경연구원"]
["12","충북-보건환경연구원"]
["13","충남-보건환경연구원"]
["14","전북-보건환경연구원"]
["15","전남-보건환경연구원"]
["16","경북-보건환경연구원"]
["17","경남-보건환경연구원"]
["18","제주-보건환경연구원"]
["19","서울시 상수도 연구원"]
["20","부산시-상수도사업본부"]
["21","대구시-상수도사업본부"]
["22","인천시-상수도사업본부"]
["23","광주시-상수도사업본부"]
["24","대전시-상수도사업본부"]
["25","울산시-상수도사업본부"]
["26","한국수자원공사 성남사무소"]
["27","한국수자원공사 창원사무소"]
["28","한국수자원공사 금강사무소"]
["29","한국수자원공사 구미사무소"]
["30","한국수자원공사 수자원연구소"]
["31","진주시수질검사소"]
["32","제천시수도사업소"]
["33","마산시칠서정수사업소"]
["34","원주시 상.하수도사업본부"]
["35","안산시상수도사업소"]
["36","김해시상수도사업소"]
["37","충주시상수도사업소"]
["38","양산시상수도사업소"]
["39","부천시상수도사업소"]
["40","순천시상수도사업소"]
["41","목포시상수도사업소"]
["42","자체수질검사"]
["43","해당 시(군)보건소"]
["44","한국식품연구소"]
["45","한국보건산업진흥원"]
["46","(주)한국종합공해"]
["47","경희대-지구환경연구소"]
["48","전주시 맑은물사업소"]
["49","국립경남과학기술대학교 학교기업 수질검사센터 "]
["50","한국화학시험연구원"]
["51","(재)한국환경수도연구소"]
["52","농업기반공사농어촌연구원"]
["53","(주)산업공해연구소"]
["54","(주)동진생명연구원"]
["55","(주)진로연구소"]
["56","웅진코웨이(주)수질연구소"]
["57","대전보건대학환경문제연구소"]
["58","동의공업대학환경과학연구소"]
["59","(주)이씨테크환경생명기술연구원"]
["60","고려대학교병설보건대학부설보건과학연구"]
["61","(주)진양환경연구소"]
["62","상지대학교부속기관자연과학연구지원센터"]
["63","진주산업대학교환경문제연구소"]
["64","청주시상수도사업본부"]
["65","기타"]
["66","수원시상수도사업소"]
["67","(주)미래생활환경연구원"]
["68","진해시-상수도사업소"]
["69","당진-(주)신성생명환경연구원"]
["70","한국수자원공사수도권지역본부"]
["71","한국수자원공사경남지역본부"]
["72","한국수자원공사전북지역본부"]
["73","한국수자원공사경북지역본부"]
["74","한국수자원공사국제수돗물종합검사센터"]
["75","영웅생명과학원(주)"]
["76","(주)랩프런티어 부설연구소"]
["77","(주)영웅 환경생명연구원"]
["78","(주)과학기술분석센타"]
["79","다산생명과학원(주)"]
["80","전북대학교물환경연구센터"]
["81","중부대학교산학협력단"]
["82","한국환경위생연구원"]
["83","계명대학교전통미생물자원연구센터"]
["84","(재)한국화학시험연구원"]
["85","(재)한국생활환경시험연구원"]
["86","(주)워트랩"]
["87","주식회사 랩솔루션"]
["88","우석생명과학원(주)"]
["89","(주)한국환경시험연구소"]
["90","중앙생명과학원(주)서울연구원"]
["91","(주)동우환경기술연구원"]
["92","(재)네오딘의학연구소"]
["93","포항시 상하수도사업소"]
["94","상수도 사업소"]
["95","수자원공사충청권지역본부"]
["96","고양시 상하수도사업소"]
["97","제일랩(대구)"]
["98","국립한경대학교 한경분석센터"]
["99","포항시 상수도 사업소"]
["100","창원시 상하수도사업소 정수팀"]
["101","(주)그린환경"]
["102","성남시 맑은물 관리사업소"]
["103","(주)미래덴한 연구소"]
["104","(주)상록엔바이로"]
["105","용인시 상수도사업소"]
["106","제주대학교 생명과학기술 혁신센터"]
["107","창원시 상수도사업소"]
["108","연세대학교"]
["109","(주)에이엔드에프"]
["110","제주특별자치도 수자원본부"]
["111","(주)우솔환경연구원"]
["112","(주)에스푸드가디언스"]
["113","충북대학교 산학협력단"]
["114","전남지역본부 수질검사"]
["115","위앤라이프(주)"]
["116","한국수자원공사 강원지역본부"]
["117","한국수자원공사 전남지역본부"]
["118","(주)웬디바이오"]
["119","동신대학교 친환경농식품산업화센터 환경분석과학원"]
["120","KOTITI시험연구원"]
["121","우솔환경연구원"]
["122","중앙생명과학원(주)대덕연구원"]
["123","(주)피엘아이환경기술연구원"]
["124","(주)엔텍분석연구원"]
["125","김포시-상수도사업소"]
["126","한울생명과학(주)"]
["127","서울시 강남수도사업소"]
["128","서울시 강동수도사업소"]
["129","서울시 강서수도사업소"]
["130","서울시 남부수도사업소"]
["131","서울시 동부수도사업소"]
["132","서울시 북부수도사업소"]
["133","서울시 서부수도사업소"]
["134","서울시 중부수도사업소"]
["135","천안시 맑은물 사업소"]
["136","청명기연환경"]
["137","미래수질연구원"]
["138","전주대학교 농생명EM 환경연구센터"]
["139","포항시 맑은물사업본부"]
["140","제주특별자치도 상하수도본부"]
["141","이산 친환경연구원"]
["142","(주)비에스랩"]
["143","바른환경연구소"]
["144","(주)신성생명환경연구원"]
["145","워터스 생활환경연구소"]
["146","(주)혜성환경"]