동절기 전력위기 단계별 조치계획

국가 예비전력이 400만kW 이하로 감소될 경우 청사의 에너지 위기

단계별 조치 가이드라인

위기단계	정 부 계 획	경 북 도 계 획
관심 단계 예비전력 3～4백만kW	▪ 실내온도 18℃ 이하 준수 ▪ 난방기 순차 운휴(1일2회) ▪ 승강기 1/2 운행 ▪ 불필요한 조명 소등 (중식, 야근시 개인조명 사용) ⇒정부 전압조정(120만KW)	▪ 실내온도 18℃ 이하 준수 ▪ 난방기 순차 운휴(1일2회) ▪ 승강기 5층이하 운행제한 ▪ 사무실 20%, 복도 80% 소등 ▪ 불필요한 조명 소등 ▪ 중식시간 PC끄기(주2회 점검) ▪ 야간 전광판, 경관조명 사용제한
주의 단계 예비전력 2～3백만kW	▪ 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설 경관조명 소등 ⇒정부 전압조정(150만KW) 대규모 수용가 대상 전원 차단
경계 단계 예비전력 1～2백만kW	▪ 공공기관 의무단전 ▪ 비업무 공간 평시 대비 조도 40% 하향 조정 ⇒정부 강제단전(40만KW) 철강, 시멘트, 조선, 제지 등	▪ 난방기 가동 중지 ▪ 승강기 운행 중지 ▪ 사무실, 복도 전등 소등 ▪ 컴퓨터 전원 차단 ▪ 비상발전기 가동
심각 단계 예비전력 1백만kW 미만	▪ 심야시간 가로등 1/2 소등 ▪ 지하철･전철역 조도 40% 하향 ▪ 지역별 단전실시	▪ 모든 전원 차단 ▪ 비상발전기 가동

※ 에너지 위기단계별 세부 조치계획(붙임 참조)

붙 임		동절기 에너지 위기단계별 세부 조치계획

구 분	관심･주의단계	경계단계	심각단계
난 방	1일 2회 가동중지 (10:00~10:30, 11:00~11:30)	난방 공급 중지	난방 공급 중지
온 수	온수 정상공급 (일과시간만 온수 공급)	온수 공급제한 (12시~13시만 공급)	온수 공급중지
전 등	20% 소등 (사무실 출입문측 소등)	100% 소등	100% 소등
복 도	80% 소등	100% 소등	100% 소등
승 강 기	1/2 운행, 5층이하 금지	운행정지	운행정지
승 용 차	승용차 5부제 시행 (선택 요일제 병행)	승용차 2부제 시행 (홀짝제 시행)	자가용 승용차 운행금지 (대중교통수단 이용)
경관조명 전 광 판	야간 사용제한 (일과 시간 이후 소등)	주･야간 사용제한 (모든 전광판 일제소등)	주･야간 사용제한 (모든 전광판 일제소등)
체력단련실 등 업무외시설	정상운영	운영중지	운영중지
회 의 실	회의실 정상운영 (일반․영상회의실)	영상회의실 사용자제 (권고)	영상회의실 사용중지
휴게실 등	휴게실 등 정상운영	휴게실 등 사용자제	휴게실 등 사용중지